АКТ

проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации людей в случае возникновения пожара

Время проведения тренировки         с 12.20 час. до 13.12 час.

Дата проведения тренировки	10 сентября 2019 года.

В тренировке принимали участие:

Руководство учреждения 4 чел.

Работники учреждения 41 чел.

Учащиеся 506 чел.

Вводная: Пожар возник на 2 этаже старой части здания около музея

Результаты проведения тренировки.

В целом работники учреждения с задачей по эвакуации обучающихся из помещений учреждения справились. Время эвакуации 6 минут, что соответствует расчетному времени.  Система оповещения приведена в действие, задачу выполнила. Все эвакуационные пути были готовы к эвакуации.

Выявленные недостатки:

Не все обучающиеся закрывали нос и рот носовыми платками.

Директор:

Заместитель директора по АХЧ

М.И.Вятченина

О.Н.Сысолина